PROTOKÓŁ    ODBIORU

/ przyłącza wodociągowego ,  przykanalika /

Spisany w dn. ........................  w miejscowości ..........................................

właściciel nieruchomości ...............................................................................

zam. ................................................................................................................

.........................................................................................................................

nr działki ................. w m. ..............................................................................

Przedmiotem odbioru  jest ........................................................................

a/ dotyczy przyłącza wodociągowego

wykonane z materiału ....................... średnica d= ............  długości l= .......

i materiału   .................. średnica d= ................... długości l = .....................

Wykonano punkt poboru wody typ .........................  i zamontowano

wodomierz  d= ..............  nr............................................. wodomierza.

Przyłącze w czasie montażu poddano próbie na ciśnienie p= ............. Mpa

i wynik jego uznano za .................................../ pozytywny ,  negatywny /

b/ dotyczy wykonania przykanalika

wykonanego z materiału .................średnica d= .............długości l = .........

Przykanalik poddano próbie szczelności i drożności a wynik jego uznano

za ............................................. /pozytywny , negatywny /

Roboty wykonała firma ..................................................................................

.............................................................................................................................

...........................................................................................................................

Kierownik robót       .......................................................................................

posiadający uprawnienia  z branży ...................................................................

nr uprawnień ....................................... wydane przez ......................................

...........................................................................................................................

Stwierdza się , że obiekt wykonano;

a/ zgodnie z dokumentacją budowlaną ............................................. / tak /

roboty zostały wykonane w całości i teren budowy uporządkowany.

b/ niezgodnie z dokumentacją budowlaną a zmiana dotyczyła ...................

......................................................................................................................

........................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

i wymaga to zgody projektanta – podpis .....................................................

Obiekt podlega inwentaryzacji geodezyjnej na zlecenie i koszt inwestora

przed dopuszczeniem do użytkowania.

Obiekt podlega przekazaniu / nieodpłatnie / do eksploatacji Przedsiębiorstwa

Komunalnego Nałęcz Sp. z o.o.

Inne zapisy i uwagi ..........................................................................................

..........................................................................................................................

Podpisy:

Wykonawca...............................................       Inwestor .................................

Kierownik robót     ..................................       Eksploatator  ...........................